**Auffangschale**

Für Spender für Seife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung

Edelstahl satiniert

Artikelnummer: **512067S**

Ausschreibungstext

Auffangschale für Spender für Seife oder hydroalkoholische Desinfektionslösung.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz, Polypropylen.

Schale geeignet, um restliche Lösung aufzufangen.

Für Seifenspender 51058... und 512066...

30 Jahre Garantie.