**Ersatzpumpe**

Für Seifenspender 51058X

Artikelnummer: **51058M**

Ausschreibungstext

Funktionsteil Pumpe.

Ersatzpumpe für mechanischen Seifenspender mit besonders leichter Betätigung.

Geeignet für die Seifenspender der Artikelnummern Typ 51058...

Maße: 55,4 x 36 mm, Ø 26,5