Funktionsteil mit Druckknopf und gradem Auslauf

Für mechanischen Seifenspender

Artikelnummer: 729308

Ausschreibungstext

Funktionsteil für Seifenspender.

Druckknopf und gerader Auslauf aus Messing verchromt.

Geeignet für die Seifenspender vom Typ 729XXX vor 01/2025.