Magnetventil

Für Urinalspüler TEMPOMATIC 3

D28 - 6 V

Artikelnummer: 492647

Ausschreibungstext

Magnetventil.

Für Urinalspüler TEMPOMATIC 3.

Anschlüsse M D11.

Betrieb 6 V.

Maße: 39 mm, D28,5, Länge Kabel: 100 mm.