**Elektronikmodul**

Für Urinal TEMPOMATIC 3

Batteriebetrieb

Artikelnummer: **479446**

Ausschreibungstext

Elektronikmodul.

Für Urinal TEMPOMATIC 3.

Betrieb durch 6 V-Batterien.

Maße: 57 x 40 x 23 mm.