Urinal-Schamwand AZA

Edelstahl Werkstoff 1.4301 matt schwarz - H. 600 mm

Artikelnummer: 100620BK

Ausschreibungstext

Urinal-Schamwand wandhängend.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Materialstärke: 3 mm.

Oberfläche aus Teflon® matt schwarz.

Kanten abgerundet.

Mit Befestigungsmaterial und TORX-Sicherheitsschrauben.

Gewicht: 4 kg.

30 Jahre Garantie.