**Verstärkte Wandscheibe**

Für TEMPOMATIC 3 und 4

Artikelnummer: **841215**

Ausschreibungstext

Verstärkte Wandscheibe.

Mit diskreter Abdeckung.

Empfohlen für die Montage der Waschtischarmaturen für Wandmontage TEMPOMATIC 3 (443006) oder TEMPOMATIC 4 (443436, 443536) mit Aufputz-Wasseranschluss.

30 Jahre Garantie.