Schnellkupplung BIOFIL M24 x 1,25 AG Antivandalismus

Für Dusche oder Duschelement

Artikelnummer: 821125

Ausschreibungstext

Schnellkupplung M24 x 1,25 AG für Dusche oder Duschelement.

Schnelle und einfache Anbringung des Filters an einer Dusche oder einem Duschelement Typ DELABIE (SPORTING, SECURITHERM etc.).

Antivandalismus-Ausführung: vandalengeschützte Schnellkupplung, um jeglichen Vandalismus oder unbefugte Demontage des Filters zu vermeiden.

30 Jahre Garantie.