Magnetventil

Für die Reihe TEMPOMATIC

G1/2B - 12V - mit Sieb

Artikelnummer: 495626

Ausschreibungstext

Magnetventil mit Sieb.

Für Produkte der Reihe TEMPOMATIC.

Anschlüsse G 1/2B.

Betrieb 12V.

Maße: 62 x 50 mm.