**Keramikkartusche Ø 35**

Kartusche mit Sockel

Artikelnummer: **NS262**

Ausschreibungstext

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit Sockel

Für die Reihen:

- 2542, 2599

- 2506T2, 2506T3

- 2564Tx und 2565Tx (ab 10/2020)

- 2870/2871 (ab 10/2021)

Für die Brause-Mischbatterien der Serie:

- 2252S (ab 04/2023)

Für die Großküchen-Armaturen:

- 2526T2