Keramikkartusche Ø 40

Kartusche mit Sockel

Ohne Durchflussbegrenzer

Artikelnummer: N109AG75

Ausschreibungstext

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit Sockel, ohne Durchflussbegrenzer.

Für die Mischbatterien mit Auszugbrause der Serien:

- 2211, 2211L (ab 12/2017)

Für die Brause-Mischbatterien der Serien:

- 2239, 2239S,

- 2252S (bis 04/2023)

- 2539, 2539S

- 2739, 2739S, 2739T, 2739TS

Für die Großküchen-Armaturen:

- 5526