Keramikkartusche Ø 35

Kartusche mit Sockel

Artikelnummer: NSB262

Ausschreibungstext

Klassische Keramikkartusche Ø 35 mit Sockel und Zentrierring.

Kartusche reguliert auf 5 l/min.

Für die Reihe 2620/2621.