Elektronik-Modul

Für TEMPOMATIC 3

Batteriebetrieb

Artikelnummer: 492446

Ausschreibungstext

Elektronik-Modul.

Für TEMPOMATIC 3.

Batteriebetrieb 6 V.

Maße: 57 mm, Durchmesser 49.