Keramikkartusche Ø 40

Kartusche ohne Sockel

Mit Durchflussbegrenzer

Artikelnummer: N248AA75

Ausschreibungstext

Klassische Keramikkartusche Ø 40 ohne Sockel, mit Durchflussbegrenzer.

Kartusche für die Reihe 2522.