Sequentielle Keramikkartusche Ø35

Kartusche mit Sockel

Ohne Spindelverlängerung

Artikelnummer: N243

Ausschreibungstext

Sequentielle Keramikkartusche Ø35 mit Sockel.

Für Produktreihen:

-2436, 2436S

-2437, 2437S (Modelle gekauft vor 01/2026)

-2664Tx

-2665Tx