Siebdichtung

10 Stück

Artikelnummer: 60438.10P

Ausschreibungstext

Siebdichtung mit Maschenweite 0,5mm für Gewinde G3/8.

Verpackungseinheit 10 Stück.