Schwenkauslauf

H. 135 L. 200

Artikelnummer: 963200145F

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf Ø 22 Messing verchromt mit Strahlregler.

Auslaufrohr H. 135 L. 200 mit Mutter G 3/4.

Für Spültischarmaturen oder für Großküchenarmaturen.