**Elektronik-Box**

Für TEMPOMATIC Waschtisch oder Dusche

Netzbetrieb, 230/12 V

Artikelnummer: **495445BC**

Ausschreibungstext

Elektronik-Box

Elektronikmodul für Waschtisch- oder Brausearmaturen TEMPOMATIC.

Mit Hygienespülprogramm.

Netzbetrieb 230/12 V.

Maße: 110 x 75 x 41 mm.