Elektronik-Box

Für TEMPOMATIC Waschtisch oder Dusche

Netzbetrieb, 230/12 V

Artikelnummer: 495445BC

Ausschreibungstext

Elektronik-Box

Elektronikmodul für Waschtisch- oder Brausearmaturen TEMPOMATIC.

Mit Hygienespülprogramm.

Netzbetrieb 230/12 V.

Maße: 110 x 75 x 41 mm.