Elektronik-Box

Für TEMPOMATIC Waschtisch

Batteriebetrieb

Artikelnummer: 495446BC

Ausschreibungstext

Elektronik-Box IP65.

Elektronikmodul für TEMPOMATIC Waschtisch.

Mit Hygienespülprogramm.

Batteriebetrieb 6 V.

Maße: 110 x 75 x 41 mm.