Lithium-Batterien

Für Waschtisch, Dusche, Urinal und WC

3 V - CR 17345

Artikelnummer: 990123

Ausschreibungstext

Set aus 2 Lithium-Batterien.

Betrieb 3 V.

Batterien Typ 17345.

Für Elektronikmodul für Waschtisch, Dusche, Urinal und WC.

Maße: 34 mm, Ø 17.