Duschelement mit Einhebelmischer

Mit Einhebelmischer, Anschluss durch Schlauch

Abnehmbare Handbrause, Aluminium

Artikelnummer: 791360

Ausschreibungstext

Duschelement mit Einhebelmischer:

Gehäuse aus anodisiertem Aluminium für Aufputzmontage.

Einhebelmischer für Brause, nicht selbstschließend.

Handbrause mit Brauseschieber auf verchromter Brausestange mit Brauseschlauch.

Anschluss verdeckt mit flexiblen Schläuchen.

Anschluss G 1/2B.

Verdeckte Befestigungen.

Mit Schutzfiltern.

Duschelement geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

30 Jahre Garantie.