Rückflussverhinderer

Für Anschluss G 3/8

Artikelnummer: 900010

Ausschreibungstext

Rückflussverhinderer für Anschluss G 3/8 für Waschtisch- und Spültisch-Mischbatterien.

Rückflussverhinderer Ø 10 verhindert jegliches Rückfließen von Wasser ins Leitungsnetz.

Verhindert jegliche Kreuzflüsse von Warmwasser/Kaltwasser.