Oberteil 1/4 Umdrehung

Mit Bediengriff Warmwasser

Artikelnummer: P271AA85

Ausschreibungstext

Oberteil komplett 1/4 Umdrehung für Großküchen-Mischbatterien und Geschirrspülbrause-Garnituren.

Oberteil mit Hebel für Warmwasser.