**Steckernetzteil**

Steckernetzteil für TEMPOMATIC 4 Waschtisch

Eurostecker - 6 V

Artikelnummer: **490241**

Ausschreibungstext

Steckernetzteil.

Euro-Steckernetzteil für TEMPOMATIC 4.

Netzbetrieb 6 V.

Für TEMPOMATIC 4 nach Februar 2016

Maße Kabel: 500 mm.