Lithium-Batterien

Für Waschtisch, Dusche, Urinal und WC

6V-Lithium-Batterien Typ 233 CR-P2

Artikelnummer: 990223

Ausschreibungstext

Lithiumbatterien.

Betrieb 6V.

Batterien Typ 223 CR-P2.

Für Elektronik-Box für Waschtisch, Dusche, Urinal und WC.

Maße: 35,5 x 35 x 19,5 mm.