Siebdichtung

10 Stück

Artikelnummer: 60212.10P

Ausschreibungstext

Siebdichtung mit Maschenweite 0,5 mm für Armaturen mit Gewinde G1/2, 10 Stück.

Integrierte Schutzfilter.

Verpackungseinheit 10 Stück.