**Kartusche für Selbstschlussventil**

für Waschtischarmatur TEMPOSOFT 1 und 2

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743747**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für Waschtischarmatur TEMPOSOFT und TEMPOSOFT 2.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.