Kartusche für Selbstschluss-Ventil

Für TEMPOMIX Waschtisch

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: 743795

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschluss-Ventil Waschtisch TEMPOMIX.

Für Artikel 795000 et 795100 altes Design.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar von 1,4 bis 6 l/min.