Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer Ø 15

Artikelnummer: 900015

Ausschreibungstext

Rückflussverhinderer für Waschtisch-Mischbatterien und Brause-Mischbatterien.

Rückflussverhinderer Ø 15 verhindert jegliches Rückfließen von Wasser ins Leitungsnetz.

Verhindert jegliche Kreuzflüsse von Warmwasser/Kaltwasser.