Durchflussmengenbegrenzer

5 l/min

Artikelnummer: 900005

Ausschreibungstext

Durchflussmengenbegrenzer 5 l/min für Waschtisch-Mischbatterien sowie Brause-Mischbatterien.