Strahlregler

Für TEMPOSTOP, TEMPOSOFT 2 und TEMPOMIX 3

Aus Hostaform®

Artikelnummer: BJ13V

Ausschreibungstext

Strahlregler.

Für TEMPOSTOP, TEMPOSOFT 2 und TEMPOMIX 3.

Aus Hostaform®.

Durchmesser: innen D13, außen D14,5.