Kartusche für Selbstschlussventil

für Duscharmatur TEMPOSTOP

Laufzeit ~15 Sekunden

Artikelnummer: 743010

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für Duscharmatur TEMPOSTOP.

Alte Ausführung.

Mit Bedienkappe.

Für Ventile 1/2".

Laufzeit ~15 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.