Rückflussverhinderer mit Durchflussbegrenzer

6 l/min

Artikelnummer: 900007

Ausschreibungstext

Rückflussverhinderer mit Durchflussmengenbegrenzer 6 l/min für Waschtisch-Mischbatterien und Brause-Mischbatterien mit Druckausgleichsfunktion.