**Kartusche für Selbstschlussventil**

Mechanismus für TEMPOSTOP Urinal

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: **743528**

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP Urinal.

Für Urinal G3/4B.

Mit Bedienkappe.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.