Kartusche für Selbstschlussventil

Mechanismus für TEMPOCHASSE WC

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: 743605

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil TEMPOCHASSE WC.

Für WC-Spülarmatur 1 1/4" Unterputzmontage oder Hinterwandmontage.

Laufzeit ~7 Sekunden.