Kartusche für Selbstschlussventil

Mechanismus für TEMPOCHASSE WC

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: 743705

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil TEMPOCHASSE WC mit Hebel.

Für WC-Druckspüler 1 1/4".

Laufzeit ~7 Sekunden.