Kartusche für Selbstschlussventil

für TEMPOFLUX 2 WC

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: 743622

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für WC-Druckspüler TEMPOFLUX 2.

Für WC-Spülarmatur Unterputzmontage oder mit Installationssystem.

Einbautiefe 10-35 mm.

Durchflussmenge einstellbar.

Laufzeit ~7 Sekunden.