Kartusche für Selbstschlussventil

Mechanismus für TEMPOSTOP Urinal

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: 743645

Ausschreibungstext

Kartusche für Urinal-Spülarmatur TEMPOSTOP.

Für Urinal G 3/4B.

Laufzeit ~7 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.