Kartusche für Selbstschlussventil

Mechanismus für TEMPOSTOP Waschtisch und Urinal

Laufzeit ~3 Sekunden

Artikelnummer: 743323

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP Waschtisch und Urinal.

Alte Ausführung.

Für Waschtischarmatur mit Hebelbetätigung.

Für Urinal G3/4B.

Laufzeit ~3 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.