Kartusche für Selbstschlussventil

Mechanismus für TEMPOFLUX 3 WC

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: 743765

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für WC-Druckspüler TEMPOFLUX 3.

Für WC-Spülarmatur Unterputzmontage oder mit Installationssystem.

Mit Antiblockiersicherheit.

Durchflussmenge einstellbar.

Laufzeit ~7 Sekunden.