Kartusche für Selbstschlussventil

Mechanismus für TEMPOSOFT 2 Urinal

Laufzeit ~3 Sekunden

Artikelnummer: 743744

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für Urinal-Spülarmatur TEMPOSOFT 2.

Für Armaturen mit besonders leichter Betätigung.

Für Urinal-Spülarmatur G1/2B.

Laufzeit ~3 Sekunden.

Durchflussmenge einstellbar.