Service-Kit für Thermostat-Mischbatterie

Für Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT

Für Mischwasser von 30 bis 60 °C

Artikelnummer: 753733

Ausschreibungstext

Service-Kit für Thermostat-Mischbatterie PREMIX COMPACT.

Altes Design.

Mechanismus mit Thermostatelement.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.