Service-Kit für Thermostat-Mischbatterie

Für Thermostat-Mischbatterie PREMIX CONFORT

Für Mischwasser von 32 bis 42 °C

Artikelnummer: 753735

Ausschreibungstext

Service-Kit für Thermostat-Mischbatterie PREMIX CONFORT, nach Juni 2008.

Mechanismus mit Thermostatelement.

Verbrühungsschutz: automatisches Schließen bei Kalt- oder Warmwasserausfall.

Für PREMIX COMFORT G11/4B und G11/2B.