Service-Kit für WC-Druckspüler

Für TEMPOFLUX WC

Laufzeit ~7 Sekunden

Artikelnummer: 753761

Ausschreibungstext

Service-Kit für WC-Druckspüler TEMPOFLUX.

Für WC-Druckspüler Aufputzmontage G 3/4B.

Für Selbstschlusskartusche, Laufzeit ~7 Sekunden.