**Schwenkauslauf**

H. 235 L. 300

Artikelnummer: **963300245G**

Ausschreibungstext

Schwenkauslauf Ø22 Messing verchromt mit Strahlregler mit Messingstern.

Auslaufrohr H. 235 L. 300 mit Mutter G 3/4.

Geglättete Innenflächen zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

Für Großküchenarmaturen: Art. 5603, 5610 und 5612.