Nachrüstsatz für Zweigriffmischer für Wandmontage

Mittenabstand 150 mm

Artikelnummer: G6493

Ausschreibungstext

Nachrüstsatz für Geschirrspülbrause-Garnituren mit wandmontiertem Zweigriffmischer.

Für Artikelnummern G6432 und G6433.

Messing verchromt.

Mittenabstand 150 mm.