Kartusche für Selbstschlussventil

Für TEMPOSOFT 2 und Standbrause AUSSENBEREICH

Artikelnummer: 743743

Ausschreibungstext

Kartusche TEMPOSOFT:

Laufzeit ~30 Sekunden.

Für Duschen G 1/2.