**Eingelassene Düse**

Für SPORTING 2

Schwenkbar, vandalengeschützt

Artikelnummer: **714BE**

Ausschreibungstext

Eingelassene Düse, schwenkbar und vandalengeschützt, für SPORTING 2.

Maße: M 24 x 1,25.