Kartusche für Selbstschlussventil

Für TEMPOSTOP Waschtisch und Dusche

Laufzeit ~15 Sekunden

Artikelnummer: 743310

Ausschreibungstext

Kartusche für Selbstschlussventil für TEMPOSTOP Waschtisch und Dusche.

Laufzeit ~15 Sekunden.